Test de Evaluación - _Eficiencia energética en procesos térmicos y eléctricos y servicios horizontales
1.	Dependiendo del dispositivo del intercambiador de calor, las calderas se pueden clasificar en:
a.	Tubo de agua y tubo de gas.
b.	Estándar, baja temperatura y de condensación.
c.	  Estanco y hermético.
2.	¿Cómo se calcula el rendimiento de una caldera?
a.	Rendimiento (%) = 100 - perdidas
b.	Rendimiento (%) = 100 x perdidas
c.	  Rendimiento (%) = 100 / perdidas
3.	¿Qué parámetros no se pueden medir con el analizador de gas?
a.	  Exceso de aire
b.	Temperatura del agua caliente.
c.	  Temperatura de los gases de combustión
4.	Cuando se observa la producción en frío, es necesario evaluar las medidas de mejora en:
a.	  Ciclo de enfriamiento (dispositivos).
b.	Paredes y superficies de cámaras de refrigeración.
c.	  Ambas
5.	¿Cuál no es una buena medida en el control de temperatura en instalaciones de aire acondicionado?
a.	  Instalación de sistemas de control de temperatura (termóstatos).
b.	Creación del protocolo On/Off
c.	  Proporcione siempre la misma temperatura.
6.	¿Cuáles son las oportunidades de ahorrar energía en los motores eléctricos?
a.	Adaptación de la potencia de los motores eléctricos a los requisitos reales.
b.	Aumentar la potencia en un 10% sobre el dispositivo de diseño.
c.	  Adaptar la potencia del motor seleccionando al estándar más cercano.
7.	¿Qué es la eficiencia luminosa?
a.	Relación entre el flujo luminoso (lumens) y el área.
b.	Es la relación entre el flujo luminoso y la potencia (generalmente la energía eléctrica).
c.	  La medida de la potencia de la radiación electromagnética relacionada con la luz visible.
8.	¿Cuál es una recomendación para la eficiencia energética de los sistemas de aire comprimido?
a.	  Diseñar una red de distribución única.
b.	Establezca una presión de trabajo más alta de la necesaria.
c.	  Instalar Sistema de Recuperación de calor.
9.	¿Para qué se puede utilizar una cámara termográfica?
a.	Detectar termitas y humedad.
b.	Para detectar condensación y filtrado
c.	Para todos ellos